Vodárenský svazek „Bítešsko“

Na Městečku 72

664 71 Veverská Bítýška

Veverská Bítýška  23.02.2016

Vážení  občané,

Vodárenský svazek „Bítešsko“ Vás informuje .

Hodnota dusičnanů  pitné vody místní vodovodní síti dle aktuálního rozboru je 64 mg/l

Tato voda nesmí být užívána k přípravě kojenecké stravy a nápojů.

Na základě studie „Hodnocení zdravotních rizik dusičnanů z pitné vody“  pro skupinový vodovod Veverská Bítýška, Vodárenský svazek nedoporučuje trvalou konzumaci této vody k přímé spotřebě těhotným ženám a dětem do 5 let věku

Povolené množství dusičnanů je podle normy 50mg/l.

Jako opatření pracovníci Vodárenského svazku zvýšili na maximální možnou úroveň odběr podzemní vody z posilovacího vrtu  HV 101 na Bílém potoce.  Dále budou monitorovat množství dusičňanů v síti.  O dalším vývoji situace Vás budeme průběžně informovat.

Pavel  Novotný

Předseda Vodárenského svazku „Bítešsko“