Vodárenský svazek „Bítešsko“

Na Městečku 72

664 71 Veverská Bítýška

ve Veverské Bítýšce 15.02.2021

Vážení občané,

Vodárenský svazek “Bítešsko“ Vás informuje:

hodnota dusičnanů pitné vody v místní síti dle aktuálního rozboru je 96,1 mg/l.

Tato voda nesmí být užívána k přípravě kojenecké stravy a nápojů!

Na základě studie „Hodnocení zdravotních rizik dusičnanů z pitné vody“ pro skupinový vodovod Veverská Bítýška – Chudčice, Vodárenský svazek nedoporučuje trvalou konzumaci této vody k přímé spotřebě těhotným ženám a dětem do 6 let věku.

Povolené množství dusičnanů je dle platné normy 50 mg/l.

Jako opatření pracovníci Vodárenského svazku zvýšili na maximální možnou úroveň odběr podzemní vody z posilovacího vrtu HV 101 na Bílém potoce. Dále budou monitorovat obsah dusičnanů v síti.

Vodárenský svazek nabízí odběratelům možnost odběru pitné vody do vlastních nádob z vrtu HV 101 v pracovní dny, a to v čase 9:00 – 11:00 hod a 16:00 - 18:00 hod. na adrese: Na Bílém potoce, č. ev. 401, Veverská Bítýška –  Úpravna vody Kašparova louka.

Pavel Novotný

předseda Vodárenského svazku “Bítešsko“